**PRX-T33**

Produkt do stosowania w gabinetach lekarskich.

 

WYRÓB MEDYCZNY OPATENTOWANA FORMUŁA

GPQ TRIESTE, Via Flavia 23/1
[www.wiqomed.com](http://www.wiqomed.com) | welcome@wiqomed.pl | MADE IN ITALY

**TCA 33% MODYFIKOWANY H₂0₂**

**SKŁAD:**
nadtlenek wodoru, kwas trichlorooctowy (TCA) w stężeniu 33%, kwas kojowy, stabilizatory.

**WSKAZANIA:**
Zabieg na zmniejszanie elastozy skóry twarzy i dekoltu. Prewencja atrofii skóry. Zabieg na łagodzenie objawów melanodermii i hiperpigmentacji pozapalnej.

**SPOSÓB UŻYCIA I STOSOWANIE:**
• Przebić zatyczkę butelki igłą (18G)
• Włożyć strzykawkę do igły i zassać żądaną ilość produktu.

• Wyciągnąć igłę ze strzykawki i nałożyć (strzykawką bez igły) małą ilość produktu, na dobrze oczyszczoną skórę. Na obszarze objętym zabiegiem usunąć pozostałość produktu wacikiem nasączonym wodą.
•Przywrócić płaszcz hydrolipidowy naskórka, stosując odpowiedni produkt.

**OSTRZEŻENIA:**
WYRÓB MEDYCZNY DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.
W przypadku kontaktu z oczami lub błoną śluzową, przepłukać dużą ilością
roztworu soli fizjologicznej.

**Produkt może okazać się korozyjny, jeśli nie jest stosowany zgodnie z
instrukcjami użycia.**